Radiační ochrana

Obecné zásady

Práce na oddělení NM podléhá Atomovému zákonu a Vyhlášce o radiační ochraně.

Obecně se v radiační ochraně uplatňují 4 hlavní principy:

- Úplné vyloučení deterministických účinků ionizujícího záření a snížení pravděpodobnosti stochastických účinků na rozumnou úroveň.

- Zdúvodnění. Diagnostický přínos musí  převyšovat radiační riziko.

- Limitace. Princip nepřekročení limutů. Zdravotníci 20 mSv/rok, Medici 6 mSV/rok.

  - absorbovaná dávka D, jednotkou je Gy (J/Kg)

  - dávkový ekvivalent ionizujícího záření = D x Q, jednotkou je Sv

- ALARA: As Low As Reasonable Achievable

Radiační ochrana pracovníků

- Ochrana vzáleností: Intenzita záření klesá přímoúměrně čtverci vzdáleností.

- Ochrana časem: Dávka pracovníka roste s dobou, po kterou pobývá v blízkosti zdroje záření.

- Ochrana stíněním. olovo (pro záření beta: plexisklo, hliník)

Radiační ochrana pacientů

- alternativní vyšetřovací metody: USG, MRI

- kontrola kvality přístrojů a RF

- ovlivňování kinetiky RF

- volba optimalizované aktivity RF